## КС Климатизация
Приложение № 2.1.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Доставка и монтаж на оборудване за климатизация за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец
№ | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Минимални технически характерстики | Предложени технически характеристики | Мярка | Количест-во | Единична цена | Стойност без ДДС
1 | Доставка и монтаж на инверторен климатик за детски групи | коефициент на трансф. отопление: 3.75; - хладилен коефициент на охлаждане: 3.22; - сезонен коефициент на трансф. отопление: 4,27; - сезонен коефициент на охлаждане: 5.93; - Гаранция 36 месеца; - Големина 18 000 BTU; - Консумирана мощност на отопление Мин./Ном./Макс: 1.50 kW; - Консумирана мощност на охлаждане Мин./Ном./Макс: 1.70 kW; - Отдавана мощност на отопление Мин./Ном./Макс: 5.60 kW; - Отдавана мощност на охлаждане Мин./Ном./Макс: 5.48 kW; - Квадратура 40 кв.м; - Монтаж до 3 м тръбен път |  | бр. | 6
2 | Доставка и монтаж на инверторен климатик за спални помещения | сезонен коефициент на трансф. отопление: 4.70 - сезонен коефициент на охлаждане: 6.33; - Гаранция 36 месеца; -Годишен разход на ел.енергия охлаждане/отопление: 138/715 kWh; - Големина 09 000 BTU; - Отдавана мощност на отопление Мин./Ном./Макс: 1.3/3.0/4.0 kW; - Отдавана мощност на охлаждане Мин./Ном./Макс: 1.3/2.5/3.0 kW - Квадратура 20 кв.м; - Монтаж до 3 м тръбен път; |  | бр. | 4
Общо сума без ДДС
20% ДДС
Общо сума с ДДС
Дата ….. / ….. /2019 г.
Име и фамилия :………………………..
Длъжност: ……………………………….
Наименование на оферента: ……………………………….
Подпис и печат: ________________________