## Sheet1
Приложение № 3.1
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
№ | Вид СМР | Мярка | Коли-чество | Eд. цена, лв. | Стойност, лв.
Раздел I. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" – СГРАДА
СМР сутерен
1 | Почистване на съществуваща мозайка - вкл. шлайфане | м² | 560 |  | 0
2 | Сваляне и начукване на блажна боя по стени на коридори сутерен | м² | 135 |  | 0
3 | Премахване на подкожушена мазилка по стени на коридори и помещения | м² | 500 |  | 0
4 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 500 |  | 0
5 | Направа на вароцименотва мазилка по стени | м² | 500 |  | 0
6 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 500 |  | 0
7 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 500 |  | 0
8 | Нанасяне на мазана хидроизолация - мазана 3 слоя по външни стени | м² | 440 |  | 0
9 | Нанасяне на дълбокопроникващ грунд | м² | 500 |  | 0
10 | Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд | м² | 135 |  | 0
11 | Полагане на вододисперсна антибактериална боя , вкл.грунд | м² | 375 |  | 0
12 | Сваляне и начукване на постна боя по тавани | м² | 560 |  | 0
13 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 560 |  | 0
14 | Направа на цименотва шпакловка по тавани | м² | 560 |  | 0
15 | Полагане на вододисперсна антибактериална боя , вкл.грунд | м² | 560 |  | 0
16 | Демонтаж врати с каси 80/200 | бр | 28 |  | 0
17 | Доставка и монтаж врати 80/200 - алуминиеви , вкл.каса | бр | 28 |  | 0
18 | Доставка и полагане на ъглопредпазител метален с мрежа | м | 580 |  | 0
WC сутерен
19 | Демонтаж на съществуващ стенен фаянс h=180 | м² | 42 |  | 0
20 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 108 |  | 0
21 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 108 |  | 0
22 | Направа на вароциментова мазилка по стени | м² | 108 |  | 0
23 | Демонтаж на стенна керамика до H=1.8см | м² | 76 |  | 0
24 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 22 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на керамика по под | м² | 22 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на стенна керамика до H=270см | м² | 113 |  | 0
27 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд | м² | 22 |  | 0
Ремонт кухня
28 | Сваляне и начукване на постна боя по стени | м² | 380 |  | 0
29 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 380 |  | 0
30 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 380 |  | 0
31 | Направа на вароцименотва мазилка по стени | м² | 380 |  | 0
32 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 380 |  | 0
33 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 380 |  | 0
34 | Демонтаж на керамични плочки по стени до H=180см, вкл. грунд | м² | 98 |  | 0
35 | Полагане на керамични плочки по стени до H=180см, вкл. грунд | м² | 98 |  | 0
36 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 380 |  | 0
37 | Сваляне и начукване на постна боя по таван | м² | 140 |  | 0
38 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 140 |  | 0
39 | Направа на циментова шпакловка по таван | м² | 140 |  | 0
40 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по таван, вкл. грунд | м² | 140 |  | 0
41 | Подмяна на преградни вътрешни прозорци с PVC | м² | 4.67 |  | 0
СМР Партер
42 | Почистване на съществуваща мозайка - вкл.шлайфане | м² | 130 |  | 0
43 | Демонтаж на ламперии по стени | м² | 54 |  | 0
44 | Сваляне и начукване на постна боя по стени | м² | 232 |  | 0
45 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 232 |  | 0
46 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 232 |  | 0
47 | Направа на вароцименотва мазилка по стени | м² | 232 |  | 0
48 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 232 |  | 0
49 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 232 |  | 0
50 | Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд | м² | 130 |  | 0
51 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 146 |  | 0
52 | Сваляне и начукване на постна боя по тавани | м² | 90 |  | 0
53 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 90 |  | 0
54 | Направа на циментова шпакловка по тавани | м² | 90 |  | 0
55 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд | м² | 90 |  | 0
СМР ГАРДЕРОБНИ
56 | Демонтаж на съществуващ паркет и балатум | м² | 96 |  | 0
57 | Премахване на компрометирана циментова замазка | м² | 96 |  | 0
58 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 96 |  | 0
59 | Полагане на циментова замазка | м² | 96 |  | 0
60 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. перваз | м² | 96 |  | 0
Стени
61 | Сваляне и начукване на постна боя по стени | м² | 270 |  | 0
62 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 270 |  | 0
63 | Направа на вароцименотва мазилка по стени | м² | 270 |  | 0
64 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 270 |  | 0
65 | Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд | м² | 150 |  | 0
66 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 120 |  | 0
Тавани
67 | Сваляне и начукване на постна боя по тавани | м² | 92 |  | 0
68 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 92 |  | 0
69 | Направа на циментова шпакловка по тавани | м² | 92 |  | 0
70 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по тавани, вкл. грунд | м² | 92 |  | 0
СМР ДЕТСКИ ГРУПИ, СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТИ
Подове
71 | Демонтаж на съществуващ паркет и балатум | м² | 688 |  | 0
72 | Премахване на компрометирана циментова замазка | м² | 688 |  | 0
73 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 688 |  | 0
74 | Полагане на циментова замазка | м² | 688 |  | 0
75 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. первази | м² | 688 |  | 0
Стени
76 | Сваляне и начукване на постна боя по стени | м² | 567 |  | 0
77 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 567 |  | 0
78 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 567 |  | 0
79 | Направа на вароцименотва мазилка по стени | м² | 567 |  | 0
80 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 567 |  | 0
81 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 567 |  | 0
82 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 567 |  | 0
Тавани
83 | Сваляне и начукване на постна боя | м² | 324 |  | 0
84 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон | м² | 324 |  | 0
СМР ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Стени
85 | Сваляне и начукване на постна боя по стени | м² | 90 |  | 0
86 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 90 |  | 0
87 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 90 |  | 0
88 | Направа на гипсова мазилка по стени по стени | м² | 90 |  | 0
89 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 90 |  | 0
90 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 90 |  | 0
91 | Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд | м² | 55 |  | 0
92 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 45 |  | 0
Тавани
93 | Сваляне и начукване на постна боя по греди | м² | 93 |  | 0
94 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 93 |  | 0
95 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 93 |  | 0
96 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 93 |  | 0
СМР САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗЛИВНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ
Подове
97 | Доставка и монтаж на подова керамика | м² | 96 |  | 0
Стени
98 | Демонтаж на съществуващ стенен фаянс h=180 | м² | 221.8 |  | 0
99 | Премахване на подкожушена мазилка по стени | м² | 332.75 |  | 0
100 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 332.75 |  | 0
101 | Направа на вароциментова мазилка по стени | м² | 332.75 |  | 0
102 | Доставка и монтаж на стенна керамика до H=180см | м² | 221.8 |  | 0
103 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 332.75 |  | 0
Тавани
104 | Сваляне и начукване на постна боя по греди и таван | м² | 95.4 |  | 0
105 | Направа на гипсова шпакловка по греди | м² | 95.4 |  | 0
106 | Полагане на латекс по греди, вкл. грунд | м² | 95.4 |  | 0
107 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон | м² | 95.4 |  | 0
108 | Подмяна вътрешна преградна дограма- WC-групи с PVC дограма | м² | 32 |  | 0
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ, ДОМАКИН, СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ САЛОН
109 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 108 |  | 0
110 | Направа на циментова шпакловка по стени | м² | 108 |  | 0
111 | Полагане на блажна боя по стени до H=150см, вкл. грунд | м² | 60 |  | 0
112 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 48 |  | 0
Тавани
113 | Направа на циментова шпакловка по тавани | м² | 33.5 |  | 0
114 | Полагане на антибактериална вододисперсна боя по стени, вкл. грунд | м² | 33.5 |  | 0
Подмяна на дограма
115 | Демонтаж на съществуваща неотваряема дограма | м² | 3.5 |  | 0
116 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K | м² | 3.5 |  | 0
117 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от гладка, прахово боядисана, поцинкована ламарина с PVC покритие, d=0.75mm, цвят RAL: 9002 . С дължина на разгъвката до 25 cм, вкл.крепежи. | м | 2 |  | 0
118 | Подмазване вътрешно по страници на прозорци и врати | м | 20 |  | 0
119 | Шпакловане вътрешно на рамки около прозорци и врати от всякакъв вид до 0,50 m | м | 20 |  | 0
120 | Грундиране около прозорци и врати до 0,50 m - вътрешно | м | 20 |  | 0
Ремонт покрив
121 | Доставка и полагане на топлинна изолация XPS с дебелина δ=10 см с коефициент на топлопроводност λ=0,032 W/mK по покрив | м² | 670 |  | 0
122 | Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация един пласт със лепене (първи слой) | м² | 670 |  | 0
123 | Доставка и полагане на битуминизирана хидроизолация с минерална посипка (втори слой) | м² | 670 |  | 0
124 | Доставка и полагане на пароизолация по покрив | м² | 670 |  | 0
125 | Направа на замазка за наклон със средна дебелина 6 см | м² | 670 |  | 0
126 | Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолационна система | м² | 670 |  | 0
127 | Доставка и монтаж на окомплектовъчен елемент от поцинкована ламарина, с дебелина 0.75мм - шапка припокривен борд - с разгъвка до 70см вкл. крепежи (по Арх. детайл) | м | 225 |  | 0
128 | Доставка и монтаж на притягаща шина от поцинкована ламарина с дебелина 2.5мм, с разгъвка до 10см, включително крепежи, при обръщане на хидроизолация при покривен борд (по Арх. детайл) | м | 225 |  | 0
129 | Почистване на покрив от стр.отпадъци | м² | 670 |  | 0
130 | Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив и бордове | м² | 670 |  | 0
131 | Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по бордове | м | 225 |  | 0
Подмяна на осветителни тела, ключове и контакти
132 | Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера 11W, за директен монтаж, | бр | 95 |  | 0
133 | Демонтаж, доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера 11W, за директен монтаж,опалов разсейвател, IP20 (влагозащитен) | бр | 133 |  | 0
134 | Доставка и монтаж осветително тяло LED плафониера/ аплик 10W, IP44, с предпазна решетка (входове) | бр | 3 |  | 0
135 | Доставка и монтаж ключ обикновен скрита инсталация | бр | 25 |  | 0
136 | Доставка и монтаж PIR детектор за движение, за монтаж на открито | бр | 3 |  | 0
137 | Доставка и монтаж контакт обикновен скрита инсталация | бр | 45 |  | 0
Саниране на сградата, което да включва:
138 | Ремонт на вертикални ВиК щрангове , шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване с цимент и лепилен разтвор | бр | 13 |  | 0
139 | Ремонти и запълване на пукнатини по стени и тавани с готов разтвор за пукнатини. | м² | 118 |  | 0
Технически мерки по част КОНСТРУКТИВНА
Укрепване на съществуваща тераси на втори етаж фасади Юг
140 | Укрепваща стоманена конструкция стом профил | кг | 1164 |  | 0
141 | Aкери HST M16 | бр | 78 |  | 0
142 | Къртене на мозайка по тераси | м² | 73.8 |  | 0
143 | Полагане на цименотва замаска за наклон с дебелина 3-5см | м² | 73.8 |  | 0
144 | Полагане на хидроизолация върху тераса | м² | 73.8 |  | 0
145 | Полагане на ново покритие тераси с мразоустойчив гранитогрес | м² | 73.8 |  | 0
146 | Полагане на улук по ръб тераса | м | 36 |  | 0
147 | Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор | м | 40 |  | 0
148 | Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор долен ръб тераси | м² | 73.8 |  | 0
149 | Доставка и монтаж на навес с покритие от поликарбонат | м² | 75 |  | 0
| Тераси Кота +0.00 |  |  |  | 0
150 | Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор | м | 37 |  | 0
151 | Възстановяване на покритие тераса с мразоустойчив теракот по чело тераси | м² | 9 |  | 0
152 | Възстановяване на бетоново покритие и оголена армировка с репариращ разтвор | м² | 9 |  | 0
Технически мерки по част ВиК
ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОКРИВА И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ
153 | Доставка и монтаж на улук | м | 200 |  | 0
154 | Доставка и монтаж на водосточна тръба Ф110 | м | 120 |  | 0
155 | Демонтаж на улук | м | 200 |  | 0
156 | Демонтаж на водосточна тръба Ф110 | м | 120 |  | 0
ПОДМЯНА НА САНИТАРНА АРМАТУРА
157 | Демонтаж на съществуващи детски умивалници | бр. | 14 |  | 0
158 | Демонтаж на съществуващи детски тоалетни чинии | бр. | 18 |  | 0
159 | Доставка и монтаж на детски умивалници | бр. | 14 |  | 0
160 | Доставка и монтаж на детски тоалетни чинии | бр. | 18 |  | 0
161 | Демонтаж на съществуващи детски душове | бр. | 12 |  | 0
162 | Доставка и монтаж на детски душове | бр. | 12 |  | 0
163 | Демонтаж на съществуващи умивалници персонал | бр. | 3 |  | 0
164 | Демонтаж на съществуващи тоалетни чинии персонал | бр. | 4 |  | 0
165 | Доставка и монтаж на умивалници персонал | бр. | 3 |  | 0
166 | Доставка и монтаж на тоалетни чинии персонал | бр. | 4 |  | 0
167 | Демонтаж на съществуващи канализационни клонове | м | 120 |  | 0
168 | Доставка и монтаж на нови канализац. клонове PVC110 | м | 120 |  | 0
169 | Доставка и монтаж на сифон за баня | бр | 12 |  | 0
170 | Доставка и монтаж на тръба Ф50 за сифони | м | 35 |  | 0
171 | Демонтаж на съществуващи душове персонал | бр | 3 |  | 0
172 | Доставка и монтаж на душове персонал | бр | 3 |  | 0
173 | Демонтаж на съществ. смесители -перално помещение | бр | 4 |  | 0
174 | Доставка и монтаж на нови смесители -перално помещение | бр | 4 |  | 0
175 | Демонтаж на съществуващи смесители -кухня | бр | 9 |  | 0
176 | Доставка и монтаж на нови смесители -кухня | бр | 9 |  | 0
177 | Демонтаж на съществ. смесители -разливни помещения | бр | 4 |  | 0
178 | Доставка и монтаж на нови смесители -разливни помещения | бр | 4 |  | 0
МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ
180 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие,монтиран на мачта с Heff=2,5 m, ниво на защита III- D=60 m, радиус на защита R=33 m | бр. | 1 |  | 0
181 | Доставка и монтаж на метална кутия и контролна клема | бр. | 2 |  | 0
182 | Измерване преходното съпротивление на заземител | бр. | 2 |  | 0
183 | Направа на заземител от 3 броя заземителни колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m на 0,8m под терена вертикално един върху друг | бр. | 2 |  | 0
184 | Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, положен открито по покрив с вкл. носачи | м | 50 |  | 0
185 | Доставка на мълниеотводен проводник AlMgSi 0,5, положен открито по носачи | м | 21 |  | 0
186 | Доставка на поцинкована шина Fe 40/4mm, полагане директно в изкоп, включително направа на изкоп | м | 6 |  | 0
Технически мерки по част: Пожарна безопасност
187 | Доставка и монтаж на Пожароизвестителна инсталация съгласно проект | бр | 1 |  | 0
188 | Доставка и монтаж на пожароизвестителни датчици | бр | 80 |  | 0
189 | Доставка и монтаж на Сирена | бр | 7 |  | 0
190 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр | 4 |  | 0
191 | Доставка и полагане на кабел J-Y/L/Y 2х1,0 | м | 850 |  | 0
192 | Доставка и монтаж на Врати с паник брава отделящи стълбите от общите части EI 30 | м² | 37.12 |  | 0
ВСИЧКО по Раздел I. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец" – СГРАДА |  |  |  |  | 0
Раздел II. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец"- ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Демонтажни работи
1 | Разбиване и натрошаване на бет. /просичане / | м³ | 6 |  | 0
2 | Разбиване и извозване на съществуващи настилки | м2 | 380 |  | 0
3 | Разбиване и натрошаване на бет. н-ка | м2 | 380 |  | 0
4 | Почистване на повърх.от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни, растителна почва -изкоп | м³ | 7 |  | 0
Настилки и дренаж
5 | Изкоп и извозване, за основи и настилки - ръчен | м³ | 237 |  | 0
6 | Изкоп и извозване, за основи и настилки - машинен | м³ | 553 |  | 0
7 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 при водоплътна н-ка около сградата 10см | м³ | 63 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 | кг | 1323 |  | 0
9 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=15см под вод.н-ка | м³ | 84 |  | 0
10 | Доставка и полагане на бетонови плочи 20/10/6 см цв.сив на цименто пясъчен р-р 4 см | м² | 430 |  | 0
11 | Насипване и уплътняване на несортиран трошен камък фракция от 0-45мм под н-ка бет.плочи 15 см | м³ | 95 |  | 0
12 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см БДС EN 1340 с бетон С16/20 | м | 647 |  | 0
13 | Укрепване на изкоп | м² | 208 |  | 0
14 | Очукване на бетон по външни стени | м² | 376 |  | 0
15 | Обработка корозирал бетон | м² | 376 |  | 0
16 | Полагане на грунд | м² | 376 |  | 0
17 | Полагане на ТИ XPS 5 см | м² | 376 |  | 0
18 | Полагане на хидроизолация | м² | 376 |  | 0
19 | Полагане на протекторен пласт | м² | 564 |  | 0
20 | Направа на дренаж с основа от трошен камък | м³ | 172 |  | 0
21 | Полагане на дренажна тръба Ф160 | м | 215 |  | 0
22 | Полагане на ревизионна шахта Ф160 | бр | 12 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на геотекстил | м² | 850 |  | 0
Спортна площадка
24 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20 при спортна площадка 20см | м³ | 27 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 | кг | 432 |  | 0
26 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=25см под вод.н-ка | м³ | 33.75 |  | 0
27 | Доставка и полагане ударопоглъщаща настилка тип "Изкуствена трева" | м² | 135 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на малки футболни врати с мрежа | бр. | 2 |  | 0
Детска площадка - 4 бр.
29 | Доставка и полагане на арм.бетон С16/20, 20 см | м³ | 121.6 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на армировъчна мрежа 20/20 ф8 | кг | 1945.6 |  | 0
31 | Насипване и уплътняване на заклинен трошен камък /минералбетон/ фракция от 0-25мм d=20 см под вод. н-ка | м³ | 121.6 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка 4 см - плочи | м² | 608 |  | 0
33 | Доставка и монтаж на кошче за отпадъци 50 л, бетон с декоративна повърхност, поцинкована вложка, височина 62 см, тегло - 110 кг | бр | 16 |  | 0
34 | Доставка и монтаж на пейка - крака от чугун, прахово боядисване за защита от външно влияние; дърво - бълг смърч, поцинковани стоманени болтове, дълж - 180 см, шир - 73 см, височина 80 см, тегло 65 кг | бр | 17 |  | 0
35 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Замък - до 3 г и от 3 до 12 г., материали - метал, дърво, PVC,HDPE, за пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване.., адаптирано за деца с увреждания | бр | 1 |  | 0
36 | Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазане на равновесие; материали - метал, PVC,HDPE, дърволекс | бр | 1 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на съоръжение Съоръжения за баланс и катерене - от 3 до 12 г, катерене, скачане, общуване, пазане на равновесие; материали - метал, PVC,HDPE | бр | 2 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения - от 3 до 12 г, метал, дърво, PVC,HDPE, за пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване.., адаптирано за деца с увреждания | бр | 1 |  | 0
39 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения - Пързалка с тунел - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване.., адаптирано за деца с увреждания.., адаптирано за деца с увреждания | бр | 1 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирани съоръжения пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, катерене, спускане, лазене, промушване..; синтетична ударопоглъщаща настилка | бр | 1 |  | 0
41 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано съоръжение пързалка - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, катерене, висене, общуване | бр | 1 |  | 0
42 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирано съоръжение - до 3 г и от 3 до 12 г., метална конструкция с дърволексова вложка, за пързаляне, катерене, спускане, пазене на равновесие, адаптиран за деца с увреждания; материали - метал, дърво, PVC,HDPE, дърволекс | бр | 1 |  | 0
43 | Доставка и монтаж на съоръжение въртележка - до 3 г и от 3 до 12 г., за въртене, пазене на равновесие, адаптирано за деца с увреждания; материали - метал, полипропилен, гума, лагерни конфигурации, HDPE | бр | 1 |  | 0
44 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Лабиринт - до 3 г и от 3 до 12 г., за учене, общуване, адаптирано за деца с увреждания, метална конструкция с дърволексова вложка | бр | 1 |  | 0
45 | Доставка и монтаж на съоръжeние - животно - до 3 г и от 3 до 12 г., за учене, общуване, адаптирано за деца с увреждания, метална конструкция с дърволексова вложка | бр | 2 |  | 0
46 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Тунел - от 0 до до 3 г и от 3 до 12 г., за катерене, скачане, общуване; материали - метал, PVC, HDPE | бр | 3 |  | 0
47 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаляне, катерене, общгуване; метална конструкция с дърволексова вложка | бр | 1 |  | 0
48 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Люлка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаляне, катерене, общуване; метал, дърволекс, PVC, верига, експандирана гума | бр | 3 |  | 0
49 | Доставка и монтаж на съоръжение Комбинирана интерактивна игра - Пързалка - до 3 и от 3 до 12 години; за пързаляне, катерене, общуване; метална конструкция с дърволексова вложка | бр | 1 |  | 0
Площадка – Безопасност на движението
50 | Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова настилка | м² | 224 |  | 0
51 | Първи битумен разлив | м² | 224 |  | 0
52 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см | м² | 224 |  | 0
53 | Втори битумен разлив | м² | 224 |  | 0
54 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см | м² | 224 |  | 0
55 | Полагане на маркировка с бяла боя | м² | 20 |  | 0
Асфалтов достъп
56 | Фрезоване на съществуваща компроментирана асфалтова настилка | м² | 748 |  | 0
57 | Първи битумен разлив | м² | 748 |  | 0
58 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 4 см | м² | 748 |  | 0
59 | Втори битумен разлив | м² | 748 |  | 0
60 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см | м² | 748 |  | 0
Други
61 | Възстановяване и репарация на външна ограда | м | 270 |  | 0
ВСИЧКО по Раздел II. СМР за обект "Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце” – гр. Вършец"- ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  | 0
ОБЩО |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО С ДДС |  |  |  |  | 0
Дата ….. / ….. /2019 г.
Име и фамилия :………………………..
Длъжност: ……………………………….
Наименование на оферента: ……………………………….
Подпис и печат: ________________________